附件4

企业内设加油站点规范运营制度

1.企业内设加油站点在运营中做到规范守法、自储自用，不向社会销售柴油，不购进不使用走私油、非标油；

2.企业内设加油站点应从具有合法资质的成品油经营企业进油，使用油品质量符合国家标准的柴油；

3.要建立油品进出管理台账，做到油品来源可追溯、油品去向可核查;

4.要落实安全生产主体责任，设置安全生产管理机构，配备经安全培训教育的安全管理人员；

5.严格按照安全生产操作规程上岗，定期开展安全生产检查，及时消除事故隐患，并做检查记录；

6.制定事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，做好应急值守工作，留存材料备查；

7.积极配合相关监管部门对本企业内设加油站点日常检查和工作指导，运营中自觉接受社会监督。

 XXXXX（企业名称）

 二〇二二年 月 日